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Шкаф управления
Опросный лист для изготовления или модернизации шкафа
Опишите оборудование и требуемую последовательность работы. Для модернизации приложите фотографии шкафа, шильдиков и действующие схемы.
Объект и исходные данные
Объект и город
Название, адрес или обозначение объекта
Ответ: _____________________________________________________________________
Организация и контакт
Компания, имя, телефон или электронная почта
Ответ: _____________________________________________________________________
Проект и срок
Шифр, редакция проекта, желаемая дата поставки
Ответ: _____________________________________________________________________
Основные параметры
Назначение
Насосы / вентиляция / тепловой пункт / иное; новая установка или модернизация; описание процесса
Ответ: _____________________________________________________________________
Перечень нагрузок
Для каждого двигателя: обозначение, количество, кВт, номинальный ток, напряжение и число фаз; можно приложить таблицу
Ответ: _____________________________________________________________________
Способ пуска
Прямой / плавный / частотный / звезда–треугольник; какие нагрузки регулируются и одновременно работают
Ответ: _____________________________________________________________________
Алгоритм работы
Рабочий и резервный режимы, чередование, аварии, блокировки, ручное управление, восстановление после пропадания питания
Ответ: _____________________________________________________________________
Датчики и входы
Тип, диапазон и количество; дискретные / 4–20 мА / 0–10 В / другие; питание и расположение датчиков
Ответ: _____________________________________________________________________

Исполнение и комплектация
Выходы и диспетчеризация
Исполнительные механизмы, сигналы состояния и аварий; интерфейс, протокол и перечень передаваемых данных
Ответ: _____________________________________________________________________
Питание и безопасность
Основной/резервный ввод, напряжение, система заземления, аварийный останов и требования проекта
Ответ: _____________________________________________________________________
Корпус и размещение
В помещении / на улице; температура и влажность; IP по проекту; настенный/напольный; размеры и кабельные вводы
Ответ: _____________________________________________________________________
Комплектующие и интерфейс
Требуемые марки, контроллер, реле, ПЧ, панель оператора; возможность аналогов; оборудование заказчика
Ответ: _____________________________________________________________________
Состав работ и документации
Сборка, программирование, испытания, монтаж и наладка; схемы, паспорт, перечень сигналов, исходники программы по договорённости
Ответ: _____________________________________________________________________
Материалы к запросу
Алгоритм работы, перечень нагрузок и сигналов, электрическая схема, фотографии и требования проекта.
Приложения и дополнительные требования
Имена файлов, редакции, приоритетные требования или вопросы
Ответ: _____________________________________________________________________
Мощность двигателя не заменяет его номинальный ток и данные пуска. Защитные аппараты и сечения согласуются по расчёту и исходным данным объекта.
Как передать исходные данные
Сохраните заполненный лист и отправьте вместе с приложениями на graal.npk@gmail.com. Можно использовать собственное ТЗ вместо этого бланка. Состав, стоимость и срок поставки согласуем в предложении.
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