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Электрощитовое оборудование
Опросный лист для ВРУ ГРЩ АВР и распределительных щитов
Основа расчёта — актуальная однолинейная схема и перечень нагрузок. Если их пока нет, заполните известные данные и опишите задачу.
Объект и исходные данные
Объект и город
Название, адрес или обозначение объекта
Ответ: _____________________________________________________________________
Организация и контакт
Компания, имя, телефон или электронная почта
Ответ: _____________________________________________________________________
Проект и срок
Шифр, редакция проекта, желаемая дата поставки
Ответ: _____________________________________________________________________
Основные параметры
Тип и назначение
ВРУ / ГРЩ / АВР / ЩР / другое; количество щитов и обозначения по проекту
Ответ: _____________________________________________________________________
Вводы и сеть
Количество вводов, напряжение, число фаз; расчётный и номинальный ток; источники питания и система заземления
Ответ: _____________________________________________________________________
Отходящие линии
Для каждой линии: назначение, ток/мощность, число фаз, тип нагрузки, кабель; приложить перечень
Ответ: _____________________________________________________________________
Защита и расчётные данные
Токи короткого замыкания в точке подключения по проекту; требования к селективности, УЗО и УЗИП
Ответ: _____________________________________________________________________
Резервирование и учёт
АВР, секционирование, приоритеты вводов, связь с ДГУ; схема и требования к коммерческому/техническому учёту
Ответ: _____________________________________________________________________

Исполнение и комплектация
Условия эксплуатации
В помещении / на улице; температура, влажность и среда; требуемый IP; ограничения по габаритам
Ответ: _____________________________________________________________________
Монтаж и кабели
Настенный / напольный; число секций; ввод сверху/снизу; доступ для обслуживания и направление открывания
Ответ: _____________________________________________________________________
Комплектующие и шины
Марки аппаратов, допустимые аналоги; материал шин и требования проекта; оборудование заказчика
Ответ: _____________________________________________________________________
Контроль и управление
Местное/дистанционное управление, сигнализация, измерение параметров; протоколы диспетчеризации
Ответ: _____________________________________________________________________
Поставка и документы
Схемы, паспорт, испытания; доставка, монтаж и наладка; перечень работ и документации заказчика
Ответ: _____________________________________________________________________
Материалы к запросу
Однолинейная схема с редакцией, спецификация, перечень нагрузок, расчёт токов КЗ и требования к учёту.
Приложения и дополнительные требования
Имена файлов, редакции, приоритетные требования или вопросы
Ответ: _____________________________________________________________________
Не подставляйте токи короткого замыкания и параметры защиты наугад. Неизвестные значения необходимо получить из проекта или согласовать с проектировщиком.
Как передать исходные данные
Сохраните заполненный лист и отправьте вместе с приложениями на graal.npk@gmail.com. Можно использовать собственное ТЗ вместо этого бланка. Состав, стоимость и срок поставки согласуем в предложении.
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