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Станция повышения давления
Опросный лист для расчёта станции водоснабжения
Передайте расчётные режимы водоснабжения и условия подключения. Неизвестные значения можно оставить пустыми и уточнить с инженером.
Объект и исходные данные
Объект и город
Название, адрес или обозначение объекта
Ответ: _____________________________________________________________________
Организация и контакт
Компания, имя, телефон или электронная почта
Ответ: _____________________________________________________________________
Проект и срок
Шифр, редакция проекта, желаемая дата поставки
Ответ: _____________________________________________________________________
Основные параметры
Назначение и жидкость
ХВС / ГВС / технологическая вода; температура, °C; особенности качества воды и требования к материалам
Ответ: _____________________________________________________________________
Расход по режимам
Минимальный ___; расчётный ___; максимальный ___ м³/ч; для всей станции / одного насоса
Ответ: _____________________________________________________________________
Требование к давлению
На выходе станции / в диктующей точке: ___ МПа или бар; либо напор насоса ___ м; указать точку и источник данных
Ответ: _____________________________________________________________________
Условия на входе
Источник воды; давление min/max; для резервуара — уровни и отметка оси насоса; схема всасывания
Ответ: _____________________________________________________________________
Состав насосов
Рабочих ___; резервных ___; выбранные модели, ограничения и возможность замены
Ответ: _____________________________________________________________________

Исполнение и комплектация
Режим управления
Постоянное давление / перепад / уровень / другое; частотное регулирование; ограничения числа пусков
Ответ: _____________________________________________________________________
Установка и подключения
Помещение, температура, влажность; доступные габариты; DN и расположение входа и выхода; шумовые требования
Ответ: _____________________________________________________________________
Питание и автоматика
Напряжение, мощность по проекту, резерв питания; датчики; связь с диспетчерской и перечень сигналов
Ответ: _____________________________________________________________________
Дополнительное оснащение
Мембранный бак, защита от сухого хода, учёт воды, арматура; что требуется по проекту
Ответ: _____________________________________________________________________
Границы поставки и работы
Станция, шкаф, датчики; доставка, монтаж, пусконаладка; что уже есть на объекте
Ответ: _____________________________________________________________________
Материалы к запросу
Схема водоснабжения, расчёт расходов и давления, план насосной, спецификация и требования к диспетчеризации.
Приложения и дополнительные требования
Имена файлов, редакции, приоритетные требования или вопросы
Ответ: _____________________________________________________________________
Высота здания сама по себе не определяет напор насоса. Для подбора учитываются входное давление, потери, требуемое давление у потребителя и режимы работы.
Как передать исходные данные
Сохраните заполненный лист и отправьте вместе с приложениями на graal.npk@gmail.com. Можно использовать собственное ТЗ вместо этого бланка. Состав, стоимость и срок поставки согласуем в предложении.
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